第4项水利工程检查检查标准及文书：《四川省水利工程施工安全监督工作指南（试行）》

| 攀枝花市西区水利局安全生产工作检查记录 |  |
| --- | --- |
| 被检查单位（项目）： |  |
| 地址： |  |
| 检查组组长： | 时间： |
| 检查组成员： | 记录人员： |
| 检查情况： |  |
| 整改要求： |  |
| 被检查单位意见： 单位负责人（代表）签字： |  |
| 整改落实情况： |  |

检查计划（频次）为每月不少于2次。

第7项农村饮水安全检查检查标准及文书：

西区格里坪镇农村集中供水站巡查记录表

巡查时间：          巡查地点：               天气：

| 巡查内容 | 检查内容 | 巡查结果 （正常/异常） | 处理意见及应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水源 | 周边是否存在污染源（垃圾、污水等） |  |  |
|  | 防护设施（围栏、警示牌等）是否完好 |  |  |
|  | 是否存在非法取水或破坏水源行为 |  |  |
| 供水设备 | 水泵、消毒设备运行是否正常 |  |  |
|  | 供水管道有无渗漏、破损或堵塞 |  |  |
|  | 储水设施（水池）是否清洁、封闭良好 |  |  |
| 水质情况 | 泵房环境是否整洁，无杂物堆积 |  |  |
|  | 设备是否规范管理 |  |  |
|  | 垃圾、废弃物处理 是否符合要求 |  |  |
| 安全管理 | 消防设施 是否齐全有效 |  |  |
|  | 用电设备、线路 是否存在安全隐患 |  |  |
|  | 安全警示标识 是否清晰可见 |  |  |
| 用户反馈 | 近期是否收到用户投诉（水质、水压、停水等问题） |  |  |
|  | 用户反馈问题 是否及时处理 |  |  |
| 当日农村饮水集中供水重要事件和处理情况 | 记录人员（签字）： 日 期： |  |  |
| 填写说明：1. 巡查频率：建议每日或每周定期巡查，暴雨、洪水、地震等特殊情况后需增加巡查频率。 2. 水质检测：各项指标需按标准填写，异常情况立即上报。 3. 问题整改：发现问题需明确责任人及整改期限，并跟踪复查。 |  |  |  |

检查计划（频次）为每季度至少1次。

第8项和第10项水利工程质量及水利工程建设的监督检查和项目稽察检查标准及文书：依据《四川省水利工程监督质量规程（DB51T 2201—2016）》及水利部印发的《水利建设项目稽察常见问题清单（2023年版）》

质量监督检查现场工作记录本

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 星 期 |  |  |  |  |  |  |
| 天 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高 气温 |  |  |  | 最低 气温 |  |

质量监督机

构现场检查

人员

质量监督

工作内容

监督检查

发现的

主要问题

意见和

建议

记录人：

注：本表为现场监督人员日常记录用表式样。

检查计划（频次）依据具体制定的质量监督检查计划，综合检查每月不少于2次。