商贸流通企业安全生产督导检查清单

| 企业名称 |  |  |  |  | 企业地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 |  |  | 检查情况 |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 证照情况 |  |  | 营业执照、卫生许可证、特种行业经营许可证等是否齐全，公共场所投入营业、使用前消防检查是否合格 |  |  |  |
| 2 | 安全责任制度 |  |  | 是否建立全员安全生产责任制度并落实到岗位和人 |  |  |  |
| 3 | 组织机构 |  |  | 是否有安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，定期召开安全专题会议研究解决问题 |  |  |  |
| 4 | 安全生产规章制度 |  |  | 是否有安全生产规章制度和操作流程，对动火作业、高处作业、有限空间等特殊作业进行审批管理 |  |  |  |
| 5 | 安全教育培训 |  |  | 是否对从业人员定期进行安全教育和培训 |  |  |  |
| 6 | 应急预案 |  |  | 是否有突发事件应急预案，定期开展应急演练 |  |  |  |
| 二、消防安全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器材 |  |  | 室内外消火栓是否有水 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防器材是否完好有效，是否有消防设施检查记录 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设有自动消防设施的单位是否签订设施维保协议并及时进行维保 |  |  |  |
| 2 | 消防控制室 |  |  | 消防控制室值班人员是否在岗在位并持证上岗 |  |  |  |
| 3 | 消防安全能力 |  |  | 是否具备消防安全“四个能力”（1.检查消除火灾隐患能力；2.扑救初期火灾能力；3.组织人员疏散逃生能力； 4.消防宣传教育培训能力。） |  |  |  |
| 4 | 常闭式防火门 |  |  | 常闭式防火门是否处于常闭状态 |  |  |  |
| 5 | 安全疏散条件 |  |  | 安全出口、疏散通道、消防通道是（否）畅通，外墙门窗是否设置铁栅栏、广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物 |  |  |  |
| 6 | 消防检查 |  |  | 是否定期组织防火检查、巡查，及时发现和消除火灾隐患 |  |  |  |
| 三、燃气安全、醇基燃料、生物质燃油安全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全制度 |  |  | 是否建立并落实燃气、醇基燃料、生物质燃油等作业安全生产管理制度、操作规程 |  |  |  |
|  |  |  |  | 从业人员是否定期参加安全教育培训（含员工入职前培训） |  |  |  |
| 2 | 安全设施 |  |  | 是否安装燃气浓度监测报警装置 |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.小餐饮店是否存在电器线路私搭乱接，是否定期清理油烟污渍，是否存在店内住宿，闭店之前是否切断气源、火源、水源。 2.小旅馆逃生标志是否清晰，是否在楼梯、疏散通道、安全出口堆放杂物，门窗是否设置栅栏等逃生障碍物，是否存在携带易燃易爆等危险品进入旅馆现象。 3.小商场是否使用明火、吸烟，是否住宿店内，物品储存是否分类，是否在楼梯、疏散通道、安全出口堆放杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改时限 |  |  |  |  |  |  |  |

被检查人：                  检查人：