附件1：技术、服务内容

教学楼厕所和洗手间进行部分改造项目清单

| 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除小便槽台阶混凝土 | m³ | 6 |  |
| 小便槽正面砌红砖墙高 400mm （含抹灰） | m³ | 18.6 |  |
| 小便槽正面贴墙砖 | ㎡ | 42 |  |
| 拆除台阶后地面防滑地砖恢复 | ㎡ | 33 |  |
| 小便槽安装304不锈钢（实厚1.1） | ㎡ | 55 |  |
| 原有PP-R冲水管改为DN15镀锌冲水管（含开孔） | m | 45 |  |
| 材料搬运上楼 | 项 | 1 |  |
| 拆除台阶后建渣搬运费 | 项 | 1 |  |
| 厕所墙面零星修补及刷乳胶漆 | ㎡ | 600 |  |
| 拖把池及洗手池PP-R管改DN15镀锌钢管（含管件） | m | 50 |  |