附件

| 格里坪化工园区应急监测设备采购需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测项目 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | pH值、溶解氧等 | 便携式多参数分析仪 | 1台 | 带温度补偿功能，符合国家环境监测仪器技术要求 |
| 2 | 总氮、总磷等 | 水质快速检测包 | 具备各检测范围浓度 | 需提供有效期≥12个月的产品，适配园区常见污染物浓度范围 |
| 3 | 氨气 | 便携式氨气气体检测仪 | 1台 | 检测量程应满足园区应急需求 |
| 4 | 硫化氢 | 便携式硫化氢气体检测仪 | 1台 |  |
| 5 | 非甲烷总烃 | 便携式非甲烷总烃检测仪 | 1台 |  |
| 6 | VOC | 便携式VOC检测仪 | 1台 | 检测因子覆盖常见挥发性有机物 |
| 7 | 甲苯、二甲苯 | 便携式甲苯、二甲苯检测仪 | 1台 |  |
| 8 | 二氧化硫 | 便携式二氧化硫检测仪 | 2台 | 1台低浓度量程为主，1台高量程备用 |
| 9 | 氮氧化物 | 便携式氮氧化物检测仪 | 1台 | 浓度量程适配西区企业污染物浓度 |