【警示曝光台】攀枝花市西区工业领域

安全生产突出问题曝光

突出问题一：某工业企业存在加工中心配电室内应急照明灯照明亮度不够；存在设备未运行时控制箱未关闭等2个问题。

突出问题二：某工业企业厂区内存在微型消防站未进行日常消防养护；仓库标识牌摆放错误等2个问题。

（攀枝花市西区经济和信息化局  供稿）