附件1

水质检测试剂耗材清单

| 序号 | 试剂耗材名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水中六价铬溶液标准物质 | 1000mg/L*50mL | 1瓶 |  |
| 2 | 汞溶液标准物质 | 1000mg/L*50mL | 1瓶 |  |
| 3 | 多元素标准溶液（Bi、Ge、In、Li、Sc、Y） | 10μg/mL*50mL | 1瓶 |  |
| 4 | 水中9种元素混标标准样品（Al,As,Cd,Cu,Fe,Mn ,Pb,Se,Zn） | 1000μg/mL*50mL | 1瓶 |  |
| 5 | 水中氨氮溶液标准物质 | 100μg/mL*50mL | 1瓶 |  |
| 6 | 尿素溶液标准物质 | 100ug/ml*20ml/支 | 2支 |  |
| 7 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | 0.1006mol/L*500mL/瓶 | 1瓶 |  |
| 8 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 0.1007mol/L*100mL/瓶 | 1瓶 |  |
| 9 | 水中氰 | 50mL*100mg/L | 1瓶 |  |
| 10 | 氰化物试剂包 | 北京海光 | 4包 | 北京海光（仪器专用） |
| 11 | 水中硫酸盐-硫溶液标准物质 | 50ml*1000mg/L | 2瓶 |  |
| 12 | 水中氯离子溶液标准物质 | 50ml*1000mg/L | 2瓶 |  |
| 13 | 水中硝酸盐-氮溶液标准物质 | 50mL*1000mg/L | 1瓶 |  |
| 14 | 标准物质/水中亚氯酸盐 | 1000mg/l*2ml | 4支 |  |
| 15 | 标准物质/水中氯酸盐 | 2ml*1000mg/L | 4支 |  |
| 16 | 水中溴酸根溶液标准物质 | 1000ug/mL*50mL | 1瓶 |  |
| 17 | 标准物质/甲醇中三溴甲烷 | 2mL*100μg/mL | 2支 |  |
| 18 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 2mL*100μg/mL | 1支 |  |
| 19 | 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 | 2mL,100μg/mL | 4支 |  |
| 20 | 标准物质/水中二氯乙酸 | 2mL*1000μg/mL | 4支 |  |
| 21 | 标准物质/水中三氯乙酸 | 2mL*1000μg/mL | 4支 |  |
| 22 | 氯化铵-氢氧化铵溶液（总硬度检测专用） | 500mL/瓶*pH=10 | 1瓶 |  |
| 23 | EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液 | 500mL*(EDTA):0.1mol/L | 1瓶 |  |
| 24 | 碘量瓶 | 250ml | 50个 |  |
| 25 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 3瓶 |  |
| 26 | 总氯测定试剂盒 | 100次/盒0.1-10mg/l | 1盒 |  |
| 27 | 二氧化氯测定试剂盒 | 100次/盒0.05-2.0mg/l | 1盒 |  |
| 28 | 余氯测定试剂盒 | 100次/盒0.1-10mg/l | 1盒 |  |
| 29 | 实验器皿清洗剂 | 500g/瓶 | 5瓶 |  |
| 30 | 水质浊度溶液标准物质 | 100ml 400NTU | 1瓶 |  |
| 31 | 标准物质/邻苯二甲酸氢钾pH标准溶液 | 50mL*pH=4.003 | 1瓶 |  |
| 32 | 标准物质/混合磷酸盐pH标准溶液 | 50mL*pH=6.864 | 1瓶 |  |
| 33 | 标准物质/四硼酸钠pH标准溶液 | 500mL*pH=9.182 | 1瓶 |  |
| 34 | 滤芯吸头 | 1000ul(100支/盒）加长 | 60盒 |  |
| 35 | 滤芯吸头 | 250ul(100支/盒）加长 | 40盒 |  |
| 36 | 聚四氟浸泡缸 | 50*40*40 | 1个 |  |
| 37 | 聚四氟浸泡缸 | 75*25*25 | 1个 |  |
| 38 | 吸管刷 | 1ml/5ml/10ml | 各30支 |  |
| 39 | 容量瓶刷 | 50ml/100ml/250ml | 各20支 |  |
| 40 | 漏斗刷 | 漏斗直径90mm | 20支 |  |
| 41 | 大口滤芯吸头 | 10ml 100支*袋 直径18.7mm | 5袋 |  |
| 42 | 离心管 | 50ml*25个/包 | 8包 | pp材质、带刻度锥形底、橙色平底盖、带标记区 |
| 43 | 离心管 | 15ml*50个/包 | 3包 | pp材质、带刻度。锥形底平底盖、带标记区 |
| 44 | 无菌液体水样采集袋 | 500ml 10个*包 | 35包 |  |
| 45 | 无菌液体水样采集袋（含硫代硫酸钠） | 500ml 10个*包 | 5包 |  |
| 46 | 称量纸 | 120*120mm 500张/包 | 15包 |  |
| 47 | 滴定管 | 50ml 聚四氟活塞透明 | 6根 |  |
| 48 | 滴定管架 | 滴定台+铝制蝴蝶夹 | 6个 |  |
| 49 | 针式水系过滤器 | 进口MCE膜13mm*0.22um 100个/盒 | 15盒 |  |
| 50 | 医用无菌注射器 | 5ml 100支/盒 | 2盒 |  |
| 51 | 医用无菌注射器 | 20ml 100支/盒 | 8盒 |  |
| 52 | 蠕动泵泵管 | 橙/黄色-pvc进样品用12根/包 | 1包 | 赛默飞ICPMs RQ仪器 货号1320050（仪器专用） |
| 53 | 蠕动泵泵管 | 橙/绿色-pvc进内标用12根/包 | 1包 | 赛默飞ICPMs RQ仪器 货号1320040（仪器专用） |
| 54 | 蠕动泵泵管 | 灰/灰色-pvc排废液用12根/包 | 1包 | 赛默飞ICPMs RQ仪器 货号1320110（仪器专用） |
| 55 | 调谐液 | 赛默飞ICPMs RQ | 1瓶 | 赛默飞ICPMs RQ货号1323770（仪器专用） |
| 56 | 离子色谱进样瓶 | 2ml（透明）100个/盒 | 20盒 | 青岛盛瀚（仪器专用） |
| 57 | 前处理柱Ag/Ba/H复合柱 | 3ml*50支/盒 | 5盒 |  |
| 58 | 顶空瓶盖（带垫） | 20ml螺纹/螺口瓶盖 | 500个 |  |
| 59 | 标样/甲醇中三溴甲烷 | 7.25ug/ml 2ml | 1支 |  |
| 60 | 标样/甲醇中三溴甲烷 | 45.5ug/ml 2ml | 2支 |  |
| 61 | 水质氨氮标样 | 0.50ug/ml 20ml | 2支 |  |
| 62 | 截取锥 | 赛默飞ICPMs RQ | 1个 | 赛默飞ICPMs RQ货号1311870 |
| 63 | 水质 氟化物标样 | 0.891mg/l 20ml | 2支 |  |
| 64 | 聚氧乙烯月桂醚 | 20%（Brji-35）in H2O,100mL | 1瓶 |  |
| 65 | 水质氨氮快速检测试剂盒（纳氏试剂法） | 100次/盒，0.1-1.0mg/L | 1盒 |  |