## ZLJL07-07报价表
攀枝花市西区疾病预防控制中心报价表
采购项目名称：水质检测试剂耗材采购 | [8 empty] | 采购编号：XQJK20260610-01
报价公司名称（盖章）： 联系人： 联系方式： 日期：
序号 | 采购需求 |  |  |  |  | 采购响应
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | 预算控制价（元） | 生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 水中六价铬溶液标准物质 | 1000mg/L*50mL | 1瓶 | / | /
2 | 汞溶液标准物质 | 1000mg/L*50mL | 1瓶 | / | /
3 | 多元素标准溶液（Bi、Ge、In、Li、Sc、Y） | 10μg/mL*50mL | 1瓶 | / | /
4 | 水中9种元素混标标准样品（Al,As,Cd,Cu,Fe,Mn ,Pb,Se,Zn） | 1000μg/mL*50mL | 1瓶 | / | /
5 | 水中氨氮溶液标准物质 | 100μg/mL*50mL | 1瓶 | / | /
6 | 尿素溶液标准物质 | 100ug/ml*20ml/支 | 2支 | / | /
7 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | 0.1006mol/L*500mL/瓶 | 1瓶 | / | /
8 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 0.1007mol/L*100mL/瓶 | 1瓶 | / | /
9 | 水中氰 | 50mL*100mg/L | 1瓶 | / | /
10 | 氰化物试剂包 | 北京海光 | 4包 | 北京海光仪器有限公司（仪器专用） | /
11 | 水中硫酸盐-硫溶液标准物质 | 50ml*1000mg/L | 2瓶 | / | /
12 | 水中氯离子溶液标准物质 | 50ml*1000mg/L | 2瓶 | / | /
13 | 水中硝酸盐-氮溶液标准物质 | 50mL*1000mg/L | 1瓶 | / | /
14 | 标准物质/水中亚氯酸盐 | 1000mg/l*2ml | 4支 | / | /
15 | 标准物质/水中氯酸盐 | 2ml*1000mg/L | 4支 | / | /
16 | 水中溴酸根溶液标准物质 | 1000ug/mL*50mL | 1瓶 | / | /
17 | 标准物质/甲醇中三溴甲烷 | 2mL*100μg/mL | 2支 | / | /
18 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 2mL*100μg/mL | 1支 | / | /
19 | 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 | 2mL,100μg/mL | 4支 | / | /
20 | 标准物质/水中二氯乙酸 | 2mL*1000μg/mL | 4支 | / | /
21 | 标准物质/水中三氯乙酸 | 2mL*1000μg/mL | 4支 | / | /
22 | 氯化铵-氢氧化铵溶液（总硬度检测专用） | 500mL/瓶*pH=10 | 1瓶 | / | /
23 | EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液 | 500mL*(EDTA):0.1mol/L | 1瓶 | / | /
24 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 3瓶 | / | /
25 | 总氯测定试剂盒 | 100次/盒0.1-10mg/l | 1盒 | / | /
26 | 二氧化氯测定试剂盒 | 100次/盒0.05-2.0mg/l | 1盒 | / | /
27 | 余氯测定试剂盒 | 100次/盒0.1-10mg/l | 1盒 | / | /
28 | 实验器皿清洗剂 | 500g/瓶 | 5瓶 | / | /
29 | 水质浊度溶液标准物质 | 100ml 400NTU | 1瓶 | / | /
30 | 标准物质/邻苯二甲酸氢钾pH标准溶液 | 50mL*pH=4.003 | 1瓶 | / | /
31 | 标准物质/混合磷酸盐pH标准溶液 | 50mL*pH=6.864 | 1瓶 | / | /
32 | 标准物质/四硼酸钠pH标准溶液 | 500mL*pH=9.182 | 1瓶 | / | /
33 | 滤芯吸头 | 1000ul(100支/盒）加长 | 60盒 | / | /
34 | 滤芯吸头 | 250ul(100支/盒）加长 | 40盒 | / | /
35 | 聚四氟浸泡缸 | 50*40*40 | 1个 | / | /
36 | 聚四氟浸泡缸 | 75*25*25 | 1个 | / | /
37 | 吸管刷 | 1ml/5ml/10ml | 各30支 | / | /
38 | 容量瓶刷 | 50ml/100ml/250ml | 各20支 | / | /
39 | 漏斗刷 | 漏斗直径90mm | 20支 | / | /
40 | 大口滤芯吸头 | 10ml 100支*袋 直径18.7mm | 5袋 | / | /
41 | 离心管 | 50ml*25个/包 | 8包 | （pp材质、带刻度。锥形底、橙色平底盖、带标记区） | /
42 | 离心管 | 15ml*50个/包 | 3包 | （pp材质、带刻度。锥形底平底盖、带标记区） | /
43 | 无菌液体水样采集袋 | 500ml 10个*包 | 35包 | / | /
44 | 无菌液体水样采集袋（含硫代硫酸钠） | 500ml 10个*包 | 5包 | / | /
45 | 称量纸 | 120*120mm 500张/包 | 15包 | / | /
46 | 滴定管 | 50ml 聚四氟活塞透明 | 6根 | / | /
47 | 滴定管架 | 滴定台+铝制蝴蝶夹 | 6个 | / | /
48 | 针式水系过滤器 | 进口MCE膜13mm*0.22um 100个/盒 | 15盒 | / | /
49 | 医用无菌注射器 | 5ml 100支/盒 | 2盒 | / | /
50 | 医用无菌注射器 | 20ml 100支/盒 | 8盒 | / | /
51 | 蠕动泵泵管 | 橙/黄色-pvc进样品用12根/包 | 1包 | 赛默飞ICPMs RQ仪器 货号1320050（仪器专用） | /
52 | 蠕动泵泵管 | 橙/绿色-pvc进内标用12根/包 | 1包 | 赛默飞ICPMs RQ仪器 货号1320040（仪器专用） | /
53 | 蠕动泵泵管 | 灰/灰色-pvc排废液用12根/包 | 1包 | 赛默飞ICPMs RQ仪器 货号1320110（仪器专用） | /
54 | 调谐液 | 赛默飞ICPMs RQ | 1瓶 | 赛默飞ICPMs RQ货号1323770（仪器专用） | /
55 | 离子色谱进样瓶 | 2ml（透明）100个/盒 | 20盒 | 青岛盛瀚（仪器专用） | /
56 | 前处理柱Ag/Ba/H复合柱 | 3ml*50支/盒 | 5盒 | / | /
57 | 顶空瓶盖（带垫） | 20ml螺纹/螺口瓶盖 | 500个 | / | /
58 | 标样/甲醇中三溴甲烷 | 7.25ug/ml 2ml | 1支 | / | /
59 | 标样/甲醇中三溴甲烷 | 45.5ug/ml 2ml | 2支 | / | /
60 | 水质氨氮标样 | 0.50ug/ml 20ml | 2支 | / | /
61 | 碘量瓶 | 250ml | 50个 | / | /
62 | 截取锥 | 赛默飞ICPMs RQ | 1个 | 赛默飞ICPMs RQ货号1311870（仪器专用） | /
63 | 水质 氟化物标样 | 0.891mg/l 20ml | 2支 | / | /
64 | 聚氧乙烯月桂醚 | 20%（Brji-35）in H2O,100mL | 1瓶 | / | /
65 | 水质氨氮快速检测试剂盒（纳氏试剂法） | 100次/盒，0.1-1.0mg/L | 1盒 | / | /
合计
要求：请在2026年06月15日前返回报价表，逾期视为放弃。联系人：王琼荣，联系电话：0812-5558048 15287887316