附件1

# 拟配置仪器设备清单

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 1 | - 用于开展ELISA实验，检测通道8通道及以上，能适配市场上大部分试剂产品。 |
| 2 | 洗板机 | 1 | - 与酶标仪同一品牌。 |
| 3 | 高压灭菌锅 | 1 | - 高压灭菌锅需符合以下条件及提供相应资料： - 1.提供特种设备（压力容器）制造/生产许可证。 - 2.所投产品须为品牌所属制造商自主生产的原厂整机。 3.提供完整压力容器资料（包含合格证、安全附件检验报告产品质量证明书、产品数据表、特种设备制造监督检验证书等相关产品资料），厂家协助办理四川地区压力容器登记使用证。 4.压力容器设备未发生过可能影响安全使用的设计缺陷问题。 |