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拟配置仪器设备清单

	序号
	名称
	数量（台）
	备注

	1
	酶标仪
	1
	用于开展ELISA实验，检测通道8通道及以上，能适配市场上大部分试剂产品。

	2
	洗板机
	1
	与酶标仪同一品牌。

	3
	高压灭菌锅
	1
	高压灭菌锅需符合以下条件及提供相应资料：
1.提供特种设备（压力容器）制造/生产许可证。
2.所投产品须为品牌所属制造商自主生产的原厂整机。
3.提供完整压力容器资料（包含合格证、安全附件检验报告产品质量证明书、产品数据表、特种设备制造监督检验证书等相关产品资料），厂家协助办理四川地区压力容器登记使用证。
4.压力容器设备未发生过可能影响安全使用的设计缺陷问题。




